## 2018
|  |  | "31" июля 2017 года | с "01" июля 2017 года по "31" июля 2017 года
|  |  | "31" августа 2017 года | с "01" августа 2017 года по "31" августа 2017 года
|  |  | "30" сентября 2017 года | с "01" сентября 2017 года по "30" сентября 2017 года
|  |  | "31" октября 2017 года | с "01" октября 2017 года по "31" октября 2017 года
МУП "ЧУПИНСКИЙ КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА" |  |  | "30" ноября 2017 года | с "01" ноября 2017 года по "30" ноября 2017 года
А К Т |  |  | "31" декабря 2017 года | с "01" декабря 2017 года по "31" декабря 2017 года
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ |  |  | "31" января 2018 года | с "01" января 2018 года по "31" января 2018 года
по содержанию и текущему ремонту общего имущества |  |  | "28" февраля 2018 года | с "01" февраля 2018 года по "28" февраля 2018 года
в многоквартирном доме |  |  | "31" марта 2018 года | с "01" марта 2018 года по "31" марта 2018 года
|  |  | "30" апреля 2018 года | с "01" апреля 2018 года по "30" апреля 2018 года
пос. Чупа |  |  | "31" мая 2018 года | с "01" мая 2018 года по "31" мая 2018 года
|  |  | "30" июня 2018 года | с "01" июня 2018 года по "30" июня 2018 года
|  |  | "31" июля 2018 года | с "01" июля 2018 года по "31" июля 2018 года
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: пос. Чупа, ул. Пионерская, д.64, именуемые в дальнейшем |  |  | "31" августа 2018 года | с "01" августа 2018 года по "31" августа 2018 года
"Заказчик", в лице председателя Совета многоквартирного дома Бубневич Татьяны Григорьевны, являющегося собственником кв. № 2, |  |  | "30" сентября 2018 года | с "01" сентября 2018 года по "30" сентября 2018 года
находящейся в данном многоквартирном доме, действующей на основании ПРОТОКОЛА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ОТ 16.06.2017, с |  |  | "31" октября 2018 года | с "01" октября 2018 года по "31" октября 2018 года
одной стороны, и директор муниципального унитарного предприятия "Чупинский комбинат благоустройства" именуемый в |  |  | "30" ноября 2018 года | с "01" ноября 2018 года по "30" ноября 2018 года
дальнейшем "Исполнитель", в лице Гагарина Валерия Федоровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно |  |  | "31" декабря 2018 года | с "01" декабря 2018 года по "31" декабря 2018 года
именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем: |  |  | "31" января 2019 года | с "01" января 2019 года по "31" января 2019 года
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ |  |  | "28" февраля 2019 года | с "01" февраля 2019 года по "28" февраля 2019 года
№ 24 от "01" июня 2016 (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества |  |  | "31" марта 2019 года | с "01" марта 2019 года по "31" марта 2019 года
в многоквартирном доме № 64, расположенном по адресу: пос. Чупа, ул. Пионерская |  |  | "30" апреля 2019 года | с "01" апреля 2019 года по "30" апреля 2019 года
|  |  | "31" мая 2019 года | с "01" мая 2019 года по "31" мая 2019 года
Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность /количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | ИТОГО 2018 год
Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов
Работы, выполняемые в отношении фундаментов: |  | 4942.25
проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений. | Ежегодно
Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: |  | 1091.89
проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения; | Ежеквартально
проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями;
контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.
Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: |  | 4654.91
выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней; | Ежегодно
в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. | По мере выявления
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  | 1091.89
выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов; | Ежегодно
проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | По мере выявления
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  | 287.34
контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; | Ежегодно
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | По мере выявления
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш: |  | 6131.4933
проверка кровли на отсутствие протечек; | Ежегодно
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение; | По мере выявления
в остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости).
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: |  | 344.81
выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; | Ежегодно
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости). | По мере необходимости
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: |  | 6321.48
выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; | Ежегодно
контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; | Ежеквартально
контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); | Ежеквартально
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | По мере выявления
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок: |  | 7930.58
выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; | Ежегодно
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | По мере выявления
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки: |  | 632.15
проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. | Ежегодно. По мере необходимости
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу: |  | 344.81
проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов); | Ежегодно
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | По мере выявления
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  | 1264.3
проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | Ежегодно
при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | По мере выявления
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции многоквартирных домов: |  | 3850.36
техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции, определение работоспособности оборудования и элементов систем; | Ежеквартально
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | По мере выявления
Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения, отопления и водоотведения: |  | 14350.2785
проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое (сервисное) обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); | Ежемесячно
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; | Ежедневный
контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); | Ежедневный
восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | По мере необходимости
контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; | По мере необходимости
контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока. | По мере необходимости
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения: |  | 6291.0115
испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления; | Постоянно при подготовке к отопительному сезону
удаление воздуха из системы отопления; | По мере необходимости
промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | По мере необходимости
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования: |  | 22675.229
проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; | Ежеквартально
техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования/ | По мере необходимости
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  | 30897.2289
сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов; | 2 раза в месяц
влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; | 1 раз в год
мытье окон; | 1 раз в год
очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов); | Ежедневно, кроме выход- ных и праздничных дней
удаление с крыш снега и наледи; | По мере необходимости
проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков, дворовых туалетов, находящихся на земельном участке, на котором расположен этот дом. | По мере необходимости
Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: |  | 35475.1843
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; | Ежедневно, кроме выход- ных и праздничных дней
очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова);
очистка придомовой территории от наледи и льда;
очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: |  | 27529.4225
подметание и уборка придомовой территории; | Ежедневно, кроме выход- ных и праздничных дней
очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка.
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов |  | 7432.902
вывоз бытовых отходов. | По графику
Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. |  | 7493.8824
обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | По мере необходимости
Управление многоквартирным домом
Управление многоквартирным домом |  | 82811.388
управление многоквартирным домом. | Ежедневно
ИТОГО |  | 273844.7903 |  |  | #REF!
273844.7903